Компактные люминисцентные лампы с встроенным ПРА.

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 2U mini | 9 W | 833/845/864 | E 14 | 450 лм |
|  |  | 11 W |  |  | 600 лм |
|  | NE 2U | 9 W |  | E 27 | 450 лм |
|  |  | 11 W |  |  | 600 лм |
|  |  | 15 W |  |  | 800 лм |
|  |  | 20 W |  |  | 1100 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 3U mini | 9 W | 833/845/864 | E 27 | 470 лм |
|  |  | 11 W |  |  | 620 лм |
|  |  | 15 W |  |  | 830 лм |
|  | NE 3U | 15 W |  |  | 800 лм |
|  |  | 20 W |  |  | 1100 лм |
|  |  | 23 W |  |  | 1265 лм |
|  |  | 25 W |  |  | 1375 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 4U super mini | 13 W | 833/845/864 | E 27 | 750 лм |
|  |  | 18 W |  |  | 980 лм |
|  | NE 4U | 20 W |  |  | 1100 лм |
|  |  | 25 W |  |  | 1375 лм |
|  |  | 30 W |  |  | 1600 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE FS mini | 11 W | 833/845/864 | E 14 | 594 лм |
|  |  | 15 W |  |  | 651 лм |
|  |  | 18 W |  |  | 865 лм |
|  |  | 11 W |  | E 27 | 594 лм |
|  |  | 15 W |  |  | 651 лм |
|  |  | 18 W |  |  | 865 лм |
|  | NE FS | 15 W |  |  | 845 лм |
|  |  | 20 W |  |  | 1140 лм |
|  |  | 25 W |  |  | 1420 лм |
|  |  | 45 W |  |  | 2400 лм |
|  | NE S mini | 11 W |  |  | 630 лм |
|  |  | 15 W |  |  | 845 лм |
|  | NE S | 15 W |  |  | 845 лм |
|  |  | 20 W |  |  | 1140 лм |
|  |  | 23 W |  |  | 1300 лм |
|  |  | 25 W |  |  | 1420 лм |

Энергосберегающие лампы с встроенным ПРА для использования в профессиональных и промышленных системах освещения.

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 4U Prof | 36 W | 833/845/864 | E 27 | 2000 лм |
|  |  | 60 W |  |  | 3200 лм |
|  |  | 80 W |  |  | 4200 лм |
|  |  | 100 W |  |  | 5200 лм |
|  |  | 120 W |  |  | 6300 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 5U Prof | 105 W | 833/845/864 | E 27 | 5670 лм |
|  |  | 120 W |  |  | 6600 лм |
|  |  | 105 W |  | E 40 | 5670 лм |
|  |  | 120 W |  |  | 6600 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 6U Prof | 135 W | 833/845/864 | E 27 | 8030 лм |
|  |  | 150 W |  |  | 8900 лм |
|  |  | 135 W |  | E 40 | 8030 лм |
|  |  | 150 W |  |  | 8900 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 8U Prof | 175 W | 833/845/864 | E 40 | 10400 лм |
|  |  | 200 W |  |  | 11900 лм |

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE S Prof | 60 W | 833/845/864 | E 27 | 3600 лм |
|  |  | 80 W |  |  | 4800 лм |
|  |  | 100 W |  |  | 5600 лм |
|  |  | 120 W |  |  | 6700 лм |

Линейная галогенная лампа с биспиральной нитью накаливания, работающая от сетевого напряжения для использования в профессиональных светильниках. Дает яркий белый свет. Отличная цветопередача, срок службы 2000 часов, большой световой поток, стабильная светоотдача в течении всего срока службы. Обычно используется в системах освещения магазинов, музеев, офисов, в наружнем освещении рекламных щитов, парковок, стройплощадок.

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE HL Line L=78 mm | 40 W | 628 | R7s | 500 лм |
|  |  | 60 W |  |  | 800 лм |
|  |  | 75 W |  |  | 1000 лм |
|  |  | 100 W | 628,5 |  | 1500 лм |
|  |  | 150 W |  |  | 2400 лм |
|  |  | 200 W | 629 |  | 3000 лм |
|  |  | 250 W |  |  | 4000 лм |
|  | NE HL Line L=118 mm | 100 W | 628 |  | 1500 лм |
|  |  | 150 W |  |  | 2400 лм |
|  |  | 200 W | 629 |  | 3000 лм |
|  |  | 250 W |  |  | 4000 лм |
|  |  | 300 W | 630 |  | 5400 лм |
|  |  | 400 W |  |  | 8000 лм |
|  |  | 500 W |  |  | 10000 лм |

Миниатюрная галогенная лампа для компактных систем освещения, обладает великолепной цветопередачей, стабильным и мощным световым потоком ярко белого света. Находит применение для создания любых дизайнерских световых эффектов, от направленного бестеневого освещения до подчеркивания "сочности" оттенков различных цветов

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE MR 11 12 V | 20 W | 630 | GU 4 |
|  |  | 35 W |  |  |
|  | NE MR 16 12 V | 20 W | 630 | GU 5,3 |
|  |  | 35 W |  |  |
|  |  | 50 W |  |  |
|  |  | 75 W |  |  |

Энергосберегающая лампа без встроенного ПРА, предназначена для применения в настольных светильниках. Позволяет создать высокую освещенность с отличным уровнем визуального комфорта.

|  | код изделия | мощность | цветовая температура | цоколь | световой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NE 1U | 11 W | 833/845/864 | G23 | 650/670/695 лм |
|  |  | 13 W |  |  | 795/825/850 лм |